Młoteczno, dnia 19.03.2026 r.

L. dz. 372/2026/JBA

Nr postępowania: PERIG ZO.09.2026

ZAPYTANIE OFERTOWE

Przedsiębiorstwo Eksploatacji i Rozwoju Infrastruktury Gospodarczej Sp. z o. o., Młoteczno 12A,                14-500 Braniewo zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na:

Dostawa 3 dmuchaw do napowietrzania ścieków z silnikami o mocy 5,5 kW

na oczyszczalnię w Lipowinie, gm. Braniewo.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego.

Przedsiębiorstwo Eksploatacji i Rozwoju Infrastruktury Gospodarczej Sp. z o. o., wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy                     w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000180444, REGON 170991585, NIP 5821549505, BDO 000064034, Kapitał Zakładowy                    5 047 182 zł.

Młoteczno 12 A

14-500 Braniewo

woj. warmińsko-mazurskie

tel. 55 243 28 55

Konto: 56 8313 0009 0038 0678 2000 0010

adres strony internetowej: http://www.perig.pl

adres e-mail: sekretariat@perig.pl

Rozdział 2. Tryb udzielenia zamówienia.

- Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego, bez stosowania przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych ( tj. Dz. U. z 2024 r., poz. 1320 z późn. zm. ) na podstawie art. 2. ust. 1 pkt 2) cytowanej ustawy, zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień przez Przedsiębiorstwo Eksploatacji i Rozwoju Infrastruktury Gospodarczej Sp. z o. o., Młoteczno 12 A, 14 – 500 Braniewo, na dostawy, usługi oraz roboty budowlane do których nie ma zastosowania ustawa z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych                   ( Załącznik nr 1 do Zarządzenia Prezesa Zarządu Przedsiębiorstwa Eksploatacji i Rozwoju Infrastruktury Gospodarczej Spółka z o. o. w Młotecznie 12A z dnia 07.01.2026 r. ), zwanym dalej Regulaminem - zamówienie sektorowe podprogowe.

- Zapytanie ofertowe zostało opublikowane na stronie internetowej Zamawiającego: http://www.perig.pl

- W zakresie nieuregulowanym w niniejszym Zapytaniu Ofertowym zastosowanie ma Regulamin                   i przepisy kodeksu cywilnego.

Rozdział 3. Źródła finansowania.

  - Zamawiający informuje, że przedmiot zamówienia jest objęty umową o dofinansowanie projektu pn. „Budowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w Gminie Braniewo”, realizowanego w ramach inwestycji B3.1.1 „Inwestycje w zrównoważoną gospodarkę wodno-ściekową na terenach wiejskich” Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO), prowadzonej przez Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

  - Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia w ramach ww. źródła finansowania, nie zostały mu przyznane.

Rozdział 4. Opis przedmiotu zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa, nadzór nad montażem i uruchomieniem 3 dmuchaw wyporowych rotacyjnych trójlobowych z silnikami o mocy 5,5 kW oraz przetwornicami częstotliwości na oczyszczalni ścieków w Lipowinie, gm. Braniewo, z przeznaczeniem do napowietrzania ścieków w komorze bioreaktora oraz szkolenie co najmniej 2 pracowników Zamawiającego z zakresu obsługi i eksploatacji dostarczonych dmuchaw.

    - Wymagania dotyczące parametrów technicznych dmuchaw i wyposażenia.

- Wymagane wyposażenie – skład zestawu:

- stopień sprężający dmuchawy,

- tłumik wlotowy,

- filtr na ssaniu,

- płyta podstawy zintegrowana z tłumikiem wylotowym,

- automatyczna regulacja naciągu pasów transmisyjnych za pomocą półki wahliwej napinanej sprężyną, nie dopuszcza się rozwiązań ze stałym mechanizmem napięcia pasków,

- przekładnia pasowa z osłoną,

- silnik elektryczny,

- zawór bezpieczeństwa,

- klapa zwrotna,

- podłączenie elastyczne,

- wibroizolatory,

- manometr,

- wskaźnik zanieczyszczenia filtra,

- obudowa dźwiękochłonna z wentylatorem elektrycznym oraz zewnętrznymi wziernikami oleju, ze względu na ergonomię obsługi wymagane jest aby górna pokrywa dmuchawy była otwierana bez konieczności odkręcania śrub,

- przetwornica częstotliwości.

- Stopień sprężający dmuchawy:

- przystosowany do pracy ciągłej,

- medium - powietrze,

- wydajność na ssaniu (FAD) – do 166 m3/h,

- wydajność na ssaniu w warunkach normalnych (0°C, 1013 mbar abs)  – do 148 Nm3/h,

- ciśnienie na ssaniu (abs.) – 1013 mbar,

- ciśnienie na tłoczeniu (abs.) – 1613 mbar,

- różnica ciśnień – 600 mbar,

- temperatura na ssaniu – 20°C,

- max różnica temperatur – 75°C,

- zapotrzebowanie mocy – do 4,5 kW,

- wymagany poziom hałasu z obudową nie wyższy niż 70 dB(A) +/-3,

- wymiary zewnętrzne dmuchawy z silnikiem i obudową – max 700 x 800 x 730 mm,

- masa dmuchawy z silnikiem i obudową – do 220 kg,

- króciec przyłączeniowy UNI PN 10 (DN) – 50,

- ze względu na żywotność stopnia jego nominalna prędkość obrotowa nie może przekraczać 3700 obr/min, a zarazem 75% jego maksymalnej prędkości obrotowej (punkt pracy należy potwierdzić wykresem z oryginalnego programu doboru producenta dmuchawy zamieszczonym w opisie technicznym, stanowiącym załącznik do oferty wymieniony                        w Rozdziale 9 ust. 3 pkt 2) niniejszego Zapytania Ofertowego).

- Silnik elektryczny:

- typ – asynchroniczny, trójfazowy,

- moc – 5,5 kW,

- zasilanie – 50 Hz, 400 V,

- obroty nominalne – 2900 obr/min,

- przystosowany do regulacji częstotliwościowej i pracy ciągłej.

- Przetwornica częstotliwości powinna:

- umożliwiać płynną regulację prędkości obrotowej silnika dmuchawy,

- być przystosowana do pracy ciągłej w warunkach przemysłowych,

- posiadać wbudowane zabezpieczenia:

- przeciążeniowe,

- zwarciowe,

- nad - i podnapięciowe,

- termiczne,

- współpracować z istniejącym systemem sterowania (PLC),

- wszystkie sygnały sterujące i pomiarowe muszą być dostępne w systemie nadrzędnym,

- wymagane jest przekazywanie co najmniej:

- prędkości obrotowej,

- stanu pracy,

- stanów alarmowych,

- wartości prądu silnika.

- posiadać wejścia/wyjścia analogowe i cyfrowe,

- obsługiwać sygnały standardowe 4–20 mA,

- posiadać interfejs komunikacyjny (np. Modbus RTU/TCP lub równoważny),

- posiadać stopień ochrony min. IP20 (dla montażu w szafie) lub wyższy – zgodnie                            z lokalizacją.

- Wymagania dotyczące sterowania:

- zapewnienie możliwości pracy dmuchawy:

- w trybie automatycznym,

- w trybie ręcznym (lokalnym),

- w trybie serwisowym.

- sterowanie pracą dmuchawy powinno odbywać się z istniejącego nadrzędnego systemu sterowania (PLC) na podstawie:

- pomiaru poziomu ścieków w bioreaktorze,

- pomiaru stężenia tlenu rozpuszczonego (DO).

- regulacja wydajności dmuchawy powinna:

- zapewniać utrzymanie zadanego poziomu tlenu rozpuszczonego,

- uwzględniać zmienność obciążenia hydraulicznego (poziomu ścieków),

- odbywać się w sposób płynny (bez skokowych zmian prędkości).

- układ musi zapewniać:

- bezpieczne zatrzymanie dmuchawy,

- ochronę silnika przed przeciążeniem,

- sygnalizację stanów awaryjnych.

- Uruchomienie i dokumentacja:

- Wykonawca zobowiązany jest do:

- podłączenia dostarczonych urządzeń do istniejącego nadrzędnego systemu sterowania (PLC),

- uruchomienia układu,

- konfiguracji przetwornicy,

- sprawdzenia współpracy z PLC,

- dostarczenia dokumentacji:

  - DTR,

  - schematów elektrycznych,

  - listy sygnałów,

  - instrukcji obsługi,

- przeszkolenia min. 2 pracowników obsługi.

- Wymagania dodatkowe:

- urządzenia fabrycznie nowe,

- zgodność z obowiązującymi normami i dyrektywami,

Uwaga!

Wyposażenie i parametry opisane w pkt. 1) – 7) wymagają potwierdzenia w opisie technicznym, stanowiącym załącznik do oferty wymieniony w Rozdziale 9 ust. 3 pkt 2) niniejszego Zapytania Ofertowego.

  - Warunki dostawy:

- Wykonawca dostarczy dmuchawy z wymaganym wyposażeniem na własny koszt na oczyszczalnię ścieków w Lipowinie, działka geodezyjna nr 2/26, obręb Wola Lipowska. Gmina Braniewo.

- W dniu odbioru przedmiotu zamówienia Wykonawca przekaże Zamawiającemu instrukcję eksploatacji dmuchaw oraz karty gwarancyjne.

- Gwarancja i serwis gwarancyjny.

- Wykonawca zobowiązany jest udzielić gwarancji jakości na dostarczone urządzenia na okres co najmniej 24 miesięcy licząc od daty odbioru i podpisania (bez uwag) protokołu zdawczo – odbiorczego.

- Czas reakcji serwisu nie może przekraczać 24 godzin, a czas usunięcia dowolnej usterki – 48 godzin ( z wyłączeniem dni wolnych od pracy), z tego względu wymaga się od Wykonawcy potwierdzenia, że  siedziba serwisu dmuchaw znajduje się w promieniu nie więcej niż 200 km od miejsca pracy oferowanych dmuchaw t.j. oczyszczalni ścieków w Lipowinie gm. Braniewo.

- Wykonawca wykona wszelkie czynności wymagane dla utrzymania ważności gwarancji t.j.:

  - Przeprowadzi nieodpłatny nadzór nad montażem oraz rozruchem dostarczonych urządzeń, co będzie potwierdzone podpisanym przez niego Protokołem Rozruchu Dmuchaw.

  - W okresie gwarancji przeprowadzi nieodpłatne, okresowe przeglądy techniczne, a ich wykonanie potwierdzone zostanie podpisanymi przez strony Protokołami Przeglądów Technicznych. Pierwszy przegląd techniczny wymagany jest nie później niż po 500 godzinach pracy Urządzeń i nie później niż po 3 miesiącach od uruchomienia, w zależności co nastąpi pierwsze. Kolejne Przeglądy Techniczne winny być prowadzone w odstępach nie większych niż 6 m-cy.

- Wykonawca nieodpłatnie przeszkoli co najmniej 2 pracowników Zamawiającego obsługujących oczyszczalnię ścieków w Lipowinie. Szkolenie będzie przeprowadzone na gotowych do eksploatacji (rozruchu) urządzeniach. Szkolenie musi obejmować: omówienie zasady działania, konstrukcji, czynności obsługowych i konserwacyjnych, alarmów i sposobów postępowania w przypadku nieprawidłowości oraz zasad BHP na stanowisku pracy.

- Wykonawca zobowiązany jest do stałego współdziałania z Zamawiającym, koordynującym całością prac objętych niniejszym zamówieniem.

- Oferowane urządzenia muszą być kompletne, wolne od wad konstrukcyjnych, materiałowych                     i wykonawczych, a ich parametry techniczno – funkcjonalne nie mogą być niższe niż przedstawione w opisie przedmiotu zamówienia.

- Do obowiązków Zamawiającego należy:

- Zdemontowanie istniejącego wyposażenia w miejscu posadowienia dmuchaw.

- Doprowadzenie zasilania 3 x 400 V do szafy sterowniczej przy zapewnieniu napięcia zgodnie z PN (zabezpieczenie dobrane do mocy silników elektrycznych zamontowanych                                      w dmuchawach).

- Przygotowanie miejsca montażu, montaż dmuchaw i ich podłączenie do  układu napowietrzania ścieków w bioreaktorze oczyszczalni ścieków pod nadzorem Wykonawcy.

- W przypadkach, kiedy w opisie przedmiotu zamówienia wskazane zostałyby znaki towarowe, patenty, pochodzenie, źródło lub szczególny proces, charakteryzujące określone produkty lub usługi, oznacza to, że Zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń i jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia.            W takich sytuacjach ewentualne wskazania na znaki towarowe, patenty, pochodzenie, źródło lub szczególny proces, należy odczytywać z wyrazami „lub równoważne”. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego na poziomie nie niższym niż wskazany w opisie przedmiotu zamówienia.

- Nazwy i kody wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV:

### 39350000-0 - urządzenia do obróbki ścieków.

Rozdział 5. Termin wykonania zamówienia.

- Wymagany termin wykonania przedmiotu zamówienia – 30.04.2026 r.

- Za termin wykonania przedmiotu zamówienia uważa się datę podpisania protokołu odbioru końcowego bez zastrzeżeń.

Rozdział 6. Warunki udziału w postępowaniu oraz sposób dokonania oceny ich spełnienia.

- O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

- nie podlegają wykluczeniu z postępowania,

- spełniają n/w warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego dotyczące:

  - posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają na Wykonawcę obowiązek posiadania takich uprawnień,

  - posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia,

  - dysponowania potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

  - sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

- Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz wykazania braku podstaw wykluczenia.

    - W zakresie podlegania wykluczeniu z postępowania Wykonawca zobowiązany jest do wykazania, że nie podlega wykluczeniu z udziału w postępowaniu.

Okoliczności wykluczające z udziału w postępowaniu:

- Zamawiający wykluczy z udziału w postępowaniu Wykonawców, wobec których zachodzą przesłanki wykluczenia określone w § 6 Regulaminu ( Załącznik nr 3 do niniejszego Zapytania Ofertowego ).

- Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawców                                w przypadku których występują okoliczności wskazujące na ich osobowe lub kapitałowe powiązania z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

- uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji (o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa), pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

- pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa                 w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia, lub związaniu z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli albo pozostawaniu we wspólnym pożyciu z wykonawcą, jego zastępcą prawnym lub członkami organów zarządzających lub organów nadzorczych wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia,

- pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że istnieje uzasadniona wątpliwość co do ich bezstronności lub niezależności w związku                             z postępowaniem o udzielenie zamówienia.

- Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego ( Dz. U. z 2025 r. poz. 514 ).

    - W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia, Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć oświadczenie Wykonawcy o braku wystąpienia względem niego przesłanek określonych                     §6 Regulaminu i przesłanek określonych w pkt. 1) ppkt c),

    - Zamawiający nie wprowadza dodatkowych wymagań dotyczących spełnienia warunków udziału w postępowaniu wymienionych w ust.1 pkt 2) lit. a) - d). Warunki zostaną spełnione poprzez złożenie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.

- Dla potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu oraz spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w ust. 1 pkt.  1) – 4) Wykonawca składa oświadczenia  ( treść w formularzu oferty ). Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia”, w oparciu o te oświadczenia.

- Wykonawcy, którzy nie wykażą spełnienia chociażby jednego a warunków udziału                                   w postępowaniu, podlegać będą wykluczeniu z udziału w postępowaniu. Oferta Wykonawcy wykluczonego uznana zostanie za odrzuconą.

Rozdział 7. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów oraz wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami.

- Postępowanie o udzielnie niniejszego zamówienia prowadzone jest w języku polskim.

- Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami (oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje) odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego, osobiście, za pośrednictwem posłańca lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej - adres oraz e-mail Zamawiającego został podany w Rozdziale 1 niniejszego Zapytania Ofertowego.

- Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje za pośrednictwem faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

- W przypadku przekazania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji drogą elektroniczną muszą mieć one formę skanu oryginału pisma.

- Osoby upoważnione do kontaktu z Wykonawcami w dni robocze pracy Zamawiającego                                od poniedziałku do piątku w godzinach od 700 do 1500 :

  - Jarosław Bakan tel. 662 008 295 w sprawach dotyczących procedury przetargowej,

  - Robert Mirkowski tel. 509 298 571 w sprawach dotyczących przedmiotu zamówienia.

Rozdział 8. Termin związania ofertą.

- Wykonawca jest związany ofertą przez okres 14 dni.

- Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Rozdział. 9. Opis sposobu przygotowywania ofert.

- Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie większej liczby ofert spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez Wykonawcę.

2.	Oferta ma być sporządzona w języku polskim. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski.

- Na ofertę składają się:

- Oferta, sporządzona wg wymagań niniejszego Zapytania Ofertowego, zgodnie z wzorem formularza oferty stanowiącym Załącznik nr 1 - „Wzór formularza oferty”.

- Szczegółowy opis techniczny przedmiotu zamówienia potwierdzający spełnienie wymagań Zamawiającego.

- Pełnomocnictwo lub notarialnie poświadczony odpis pełnomocnictwa – jeżeli Oferta lub inny dokument jest podpisany przez osobę (osoby) uprawnioną (uprawnione) do reprezentowania na zewnątrz posiadającą (posiadające) stosowne pełnomocnictwo.

- Ofertę składa się w jednym egzemplarzu.

- Brak któregokolwiek z dokumentów wymienionych w ust. 3 niniejszego rozdziału lub złożenie dokumentu w niewłaściwej formie ( np. niepodpisanego przez osoby upoważnione ) spowoduje odrzucenie oferty ( z zastrzeżeniem zapisów zawartych w Rozdziale 12 ust. 3 pkt. 4).

- Wszystkie zapisane strony oferty wraz z załącznikami winny być ponumerowane kolejnymi numerami i podpisane lub parafowane przez osoby upoważnione do reprezentacji Wykonawcy, przy czym co najmniej ostatnia strona oferty i załącznika musi być opatrzona imienną pieczęcią osoby lub osób podpisujących ofertę, względnie czytelnie wpisanym imieniem i nazwiskiem osoby lub osób podpisujących ofertę.

- Wykonawca ponosi koszty związane z udziałem w postępowaniu, przygotowaniem i złożeniem oferty.

Rozdział 10. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.

1.	Miejsce oraz termin składania ofert.

- Oferty winny być złożone w siedzibie zamawiającego: PERIG Sp. z o. o., Młoteczno 12 A,

14-500 Braniewo, w sekretariacie, codziennie w dni pracy Spółki, w godz. 7:00 – 15:00.

- Ofertę w postaci elektronicznej należy przesłać na adres e-mail: sekretariat@perig.pl

- Termin składania ofert upływa dnia 27.03.2026 r. o godz. 14:00.

- Ofertę składaną w formie pisemnej należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie powinno być oznaczone:

- Nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy,

- nazwą i adresem Zamawiającego: PERIG Sp. z o.o., Młoteczno 12 A, 14-500 Braniewo”,

- oraz opisane hasłem: „Oferta na dostawę i uruchomienie 3 dmuchaw do napowietrzania ścieków – nie otwierać przed dniem 27.03.2026 r., godz. 14:15”.

- Z zawartością złożonych ofert nie można się zapoznać przed upływem terminu otwarcia ofert.

- Decydujące znaczenie dla oceny zachowania terminu składania ofert ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej nadania przesyłką pocztową lub kurierską. Oferta złożona po terminie zostanie odrzucona.

2.	Miejsce oraz termin otwarcia ofert.

- Otwarcie ofert nastąpi w dniu 27.03.2026 r. o godz. 14:15 w siedzibie Zamawiającego PERIG Sp. z o. o., Młoteczno 12 A, 14-500 Braniewo w gabinecie Zarządu Spółki.

- Zamawiający niezwłocznie po otwarciu ofert zamieści na swojej stronie internetowej wykaz złożonych ofert.

Rozdział 11. Opis sposobu obliczenia ceny.

- Cena w ofercie winna być podana w złotych polskich cyframi i słownie, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Wykonawca podaje cenę netto, podatek od towarów i usług oraz cenę brutto.

- Zamawiający do ustalenia ceny oferty przyjmuje cenę brutto uwzględniającą kwotę podatku od towarów i usług.

- Każdy z Wykonawców może zaproponować tylko jedną cenę i nie może jej zmienić. Nie prowadzi się negocjacji w sprawie ceny.

- Cena musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszego Zapytania ofertowego i obowiązujących przepisów prawa w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia oraz obejmować wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia wynikające wprost z treści niniejszego Zapytania ofertowego, jak również w nim nieujęte, a bez których nie można wykonać zamówienia.

- Cena musi zawierać koszty wszystkich nienazwanych usług dodatkowych związanych                                z wykonaniem przedmiotu zamówienia, które Wykonawca jako profesjonalista definiuje na potrzeby niniejszego postępowania.

- Cena oferty będzie ryczałtową wartością wynagrodzenia umownego, niezmiennego do zakończenia realizacji przedmiotu umowy i ustalonego zakresu prac.

- Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w złotych polskich (PLN).

Rozdział 12. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert.

    - Kryteria.

Na potrzeby niniejszego zamówienia Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami oceny ofert:

- kryterium ceny (KC): …………………………………………………... 100 %

- Sposób wyliczenia oceny punktowej oferty (P).

Zamawiający może przyznać Wykonawcy maksymalnie 100 punktów. Po dokonaniu oceny ofert                      w zakresie kryterium, o którym mowa w pkt. 1 Zamawiający wyliczy ocenę punktową ofert wg następującego wzoru:

Cmin

Pi =  ---------- x 100 pkt.

Ci

gdzie:

Pi	- ilość punktów oferty badanej,

Cmin   - wartość najniższej ceny spośród złożonych ofert Wykonawców,

Ci      - wartość ceny badanej oferty,

Wszystkie obliczenia będą wykonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

- Sposób oceny ofert.

      - Niniejsze zamówienie zostanie udzielone temu Wykonawcy, którego oferta nie zostanie odrzucona i uzyska najwyższą liczbę punktów w ocenie punktowej oraz odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w niniejszym Zapytaniu Ofertowym i Regulaminie oraz zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane w niniejszym rozdziale kryteria wyboru ofert.

      - Wszystkie obliczenia będą wykonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

      - Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą ilość punktów.

      - W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert i uzupełnienia dokumentów oferty.

      - Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej wartości, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy  złożyli te oferty do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.

      - Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy w sytuacjach opisanych w § 12 ust. 16 Regulaminu.

      - Zamawiający wykluczy Wykonawcę z postępowania, o ile zajdą wobec tego Wykonawcy okoliczności wskazane Rozdziale 6 ust. 2 pkt. 1) niniejszego Zapytania Ofertowego.

Rozdział 13. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty    w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

- Wynik postępowania zostanie upubliczniony w taki sam sposób, w jaki upubliczniono zapytanie ofertowe.

- Z Wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę zostanie podpisana umowa. Miejsce i termin podpisania umowy zostanie wyznaczony przez Zamawiającego.

- Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia w terminie wyznaczonym Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.

Rozdział 14. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia na takich warunkach.

- Wzór umowy, która będzie zawarta w sprawie zamówienia, stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego Zapytania Ofertowego.

- Wykonawca składając ofertę, akceptuje wzór umowy i zobowiązuje się do zawarcia umowy na warunkach w niej określonych.

Rozdział 15. Informacje dodatkowe.

- Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

- Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

- Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie oraz oczywiste omyłki rachunkowe ( z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonywanych poprawek ) a także inne omyłki polegające na niezgodności oferty z niniejszym Zapytaniem Ofertowym                               ( niepowodujących zmian w treści oferty ), niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

- Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

- Zamawiający nie będzie żądać od Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

- Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a przyszłym Wykonawcą odbywać się będą w złotych polskich.

- Zamawiający nie dopuszcza możliwości udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia.

- Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

- Zamawiający nie organizuje spotkania z Wykonawcami.

- Od decyzji Zamawiającego dotyczącej wyboru Wykonawcy nie przysługuje odwołanie.

- W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Zapytaniu Ofertowym zastosowanie mają przepisy Regulaminu.

Rozdział 16. Unieważnienie postępowania.

1.	Zamawiający działając na podstawie § 14 Regulaminu może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli:

1)	nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu,

2)	cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty,

3)	wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie Zamawiającego, czego nie można było wcześniej przewidzieć,

4)	postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy w sprawie zamówienia.

- Zamawiający może w każdym momencie unieważnić postępowanie także bez podania przyczyny, zgodnie z art. 701 § 3 k. c.

- W przypadku unieważnienia postępowania Zamawiający nie będzie ponosił kosztów związanych z przygotowaniem ofert przez Wykonawców.

Rozdział 17. Obowiązek informacyjny wynikający z RODO.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej L 119 z 04.05.2016 r. (zwanego dalej „RODO”) Zamawiający informuje, że:

- Administratorem danych pozyskanych w ramach i na potrzeby niniejszego postępowania                           o udzielenie zamówienia publicznego jest Przedsiębiorstwo Eksploatacji i Rozwoju Infrastruktury Gospodarczej Sp. z o. o. z siedzibą: Młoteczno 12 A, 14-500 Braniewo, tel. 55 243 28 55, adres e-mail: perig@perig.pl.

- Pozyskane dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celach związanych z prowadzonym w trybie zapytania ofertowego niniejszym postępowaniem                             o udzielenie zamówienia publicznego.

- W niektórych sytuacjach Zamawiający może przekazywać Pani/Pana dane osobowe osobom trzecim, jeśli będzie to konieczne do dochodzenia praw i obowiązków wynikających z umowy lub obowiązujących przepisów prawa.

- Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane wyłącznie osobom upoważnionym przez Zamawiającego, t.j. pracownikom i współpracownikom Zamawiającego, którzy musza mieć dostęp do danych aby wykonywać swoje obowiązki, podmiotom przetwarzającym, którym Zamawiający zleci to zadanie, innym odbiorcom danych, np. kurierom ( lub placówkom pocztowym ), kancelariom prawnym lub instytucjom upoważnionym z mocy prawa do otrzymania przedmiotowych danych.

- Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą ponadto osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania.

- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy oraz przez okres wykonywania przez Zamawiającego ciążących na nim obowiązków prawnych, w którym przepisy prawa nakazują Zamawiającemu przechowywać dane osobowe, w którym Zamawiający może ponieść konsekwencje prawne niewykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa oraz ustalenia, obrony, dochodzenia roszczeń i wierzytelności przez Zamawiającego.

- W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.

- Posiada Pani/Pan:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

- Nie przysługuje Pani/Panu:

- prawo do usunięcia danych osobowych, o ile zostały spełnione przesłanki wskazane  w art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO;

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Rozdział 18. Załączniki.

Załącznikami do niniejszego Zapytania Ofertowego są:

      - Załącznik nr 1 - Wzór formularza oferty.

      - Załącznik nr 2 - Wzór umowy.

      - Załącznik nr 3 - Regulamin.

Prezes Zarządu

Robert Mirkowski

………………………..………

( podpis Zamawiającego )